| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация # Муниципального образования «Келермесское сельское поселение» |  | # АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКlЭ Муниципальнэ образованиеу «Келермесскэ къодже псэуlэм» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2025 года №41

ст.Келермесская

«О внесении изменений в программу проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение», утвержденную Постановлением №44 от 22.05.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Внести изменения в программу проведения проверки готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду на территории муниципального образования муниципального образования «Келермесское сельское поселение»,  утвержденную Постановлением №44 от 22.05.2019 г., изложив в новой редакции  (согласно приложению № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и  подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Келермесское сельское поселение».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Келермесское сельское поселение».

Глава муниципального образования

«Келермесское сельское поселение»                                              С.А. Фатеев

Приложение №1

к постановлению главы

МО «Келермесское сельское поселение»

от « 22» мая 2019г. № 44
							в редакции постановления главы

муниципального образования

«Келермесское сельское поселение»

от «08» сентября 2025 г. № 41

Программа

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования « Келермесское сельское поселение» к отопительному периоду

- Общие положения

1.1. Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности потребителей тепловой энергии (далее - Комиссия), находящихся на территории  муниципального образования  «Келермесское сельское поселение» к осенне-зимнему периоду.
         1.2.Муниципальное образование «Келермесское сельское поселение» осуществляет проверку готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на территории  муниципального образования  «Келермесское сельское поселение», к отопительному периоду.

1.2.1. Организации, самостоятельно производящие тепловую энергию (мощность) для собственного потребления, а также организации заключившие договора с теплоснабжающими0организациями на потребление тепловой энергии относятся0к0потребителям тепловой энергии.

2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение» к отопительному периоду, установленным настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение» (далее - Программа) (приложение № 1 к Программе), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
2.2. При проверке, Комиссией проверяется выполнение требований потребителями тепловой энергии, находящимися на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение», установленных Программой (приложение0№020к0Программе). 
2.3. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих0порядок0подготовки0к0отопительному0периоду.
2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение0№ 3 к Программе). В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:0 0-0объект0проверки0готов0к0отопительному0периоду;
-0объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных0Комиссией;
-0объект0проверки0не0готов0к0отопительному0периоду.
2.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.6.В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234,согласно Приложения №4.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду Приложение №5 (далее - Паспорт) составляется и выдается  администрацией муниципального образования «Келермесское сельское поселение» в течение 5 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.8. Потребители тепловой энергии, находящиеся на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение», не получившие по объектам проверки Паспорт до даты, установленной в Приложении № 1 к Программе, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта на текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия Комиссии с потребителями тепловой энергии,  находящимися на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение», теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3.1.  Потребители тепловой энергии, находящиеся на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение» представляют в администрацию муниципального образования «Келермесское сельское поселение» информацию о выполнении требований по готовности, указанных в Приложении № 2 к Программе.
	3.2. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, в соответствии с разделом 2 Программы.

Приложение № 1
								к Программе проведения проверки
								готовности потребителей

тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования «Келермесское

сельское поселение» к
								отопительному периоду

График проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение» к отопительному периоду  и выдачи Паспортов

|  | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Сроки выдачи паспортов | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии | 98 | 25.08.20___г.-15.09.20___г. | не позднее 15 сентября 20___г. | В соответствии с приложением № 5 к Программе |

Приложение № 2
								к Программе проведения проверки
								готовности потребителей

тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования «Келермесское

сельское поселение» к
								отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Келермесское сельское поселение».

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Приложение№3

к Программе проведения проверки
								готовности потребителей

тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования «Келермесское

сельское поселение» к
								отопительному периоду

Состав рабочей комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, находящихся на территории                                   муниципального образования «Келермесское сельское поселение»

1.Председатель Комиссии - Глава муниципального образования «Келермесское сельское поселение»;

2.Заместитель председателя Комиссии - Заместитель главы администрации муниципального образования «Келермесское сельское поселение»;

3.Секретарь Комиссии - специалист по связям с общественностью, делам молодежи и санитарии администрации муниципального образования «Келермесское сельское поселение»;

Члены Комиссии:

4. Ведущий специалист по земельно-имущественным вопросам администрации муниципального образования «Келермесское сельское поселение»

5.Представитель филиала ОАО «Газпром газораспределение Майкоп»                           в Гиагинском районе (по согласованию).

6.Начальник района электрических сетей филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети Гиагинский РЭС (по согласованию).

7.Начальник управления образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» (по согласованию).

8. Начальника управления культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район» (по согласованию).

9. Представитель Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ( по согласованию).

Приложение № 4
								к Программе проведения проверки
								готовности потребителей

тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования «Келермесское

сельское поселение» к
								отопительному периоду

Акт проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                  "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная_________________________________________________,
                                           (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________ 20__ г., утвержденной___________________________,
                                                                                         (ФИО руководителя (его заместителя)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду_____________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1.
2.
3.
4.
5.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ______________________________________________________________.
                                      (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 
Председатель комиссии:

__________________________________________________
                             (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:_______________________________________
                             (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _________________________________________________________
                                                              (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя),  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

(*) При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 5
								к Программе проведения проверки
								готовности потребителей

тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования «Келермесское

сельское поселение» к
								отопительному периоду

Паспорт готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан_____________________________________________________________,
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:
1.
2.
3.
4.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № ______

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)